（七）实验室或实习实训场所（检查人员签名：                            ）

| 序号 | 检查内容 | 扣分标准 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任体系 | 每间实验室未确定安全责任人的每处扣3分 |  |
| 2 | 试剂规范使用情况 | 不同类别试剂没有分开摆放的每处扣3分；试剂瓶没有规范标注的每处扣1分；试剂使用完毕后没有及时加盖的每处扣1分；易燃易爆试剂在实验室内存放量过大的每处扣2分，最多扣10分 |  |
| 3 | 设备规范使用情况 | 精密仪器或具有危险性的仪器设备没有操作指南和危险警示标志的每处扣1分；特种设备操作人员未做到持证上岗的每处扣2分；烘箱、冰箱等设备带病使用或超过使用期限的每处扣2分，在烘箱内烘烤塑料、纸质物品、有机溶液的每处扣2分；通风柜、离心机等其他设备使用不当的酌情扣1—3分，最多扣10分 |  |
| 4 | 危险化学品（剧毒品、放射性）管理情况 | 危化品储存库房设置位置明显不合理的扣3分；未实行“五双”管理措施的扣3分；申购、储存、使用等管理台账未做到账账相符、账实相符的，每处扣3分；危化品没有按规定摆放的扣3分；气瓶没有采取固定措施的每处扣2分，易燃气体与助燃气体气瓶混合存放的每处扣2分，最多扣10分 |  |
| 5 | 三废处置情况 | 对实验废弃物未实行分类收集和存放的扣5分；未委托有资质的专业单位进行清运处置的扣5分；对实验操作过程中排放的有毒有害气体和烟尘未选择正确的吸收和排放方式的扣3分；对含有病原体的废弃物未进行消毒、灭菌等无害化处理后送有资质的专业单位进行销毁处理的扣3分 |  |
| 6 | 安全防护措施 | 未按规定配备应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统、防护罩、烟雾报警、监控系统和警戒隔离等安全设施的，每缺一项扣2分；操作机械和热加工设备的人员未穿戴工作帽、工作服及安全鞋的每处扣2分；使用高压电源工作时，操作人员未穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘垫上的扣2分 |  |
| 7 | 消防安全情况（在实地检查的同时，随机抽查学生或教师2—4人测试其使用消防设施情况） | 消防设施与器材未配备的扣10分，不全或超过安全使用期限的发现一处扣5分；消防通道被堵塞的每处扣5分；在精密仪器使用场所未配备二氧化碳灭火器的扣3分；未经批准使用明火电炉、电吹风等加热设施或对其使用不当的每处扣3分；对固定电源插座擅自进行拆装、改线、乱接乱拉电线和使用闸刀开关、木质配电板、花线的，每处扣3分；在实验室内抽烟的每处扣3分；抽查发现不会使用消防设施的每人扣1分 |  |
| 8 | 安全教育情况（向参加实验学生随机抽问5人以上） | 未建立实验室准入考试制度的扣5分，覆盖面不足或执行不严格的每处扣1分 |  |